## Slide 1
INSTITUT ZA PREVENTIVU
zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj doo
Novi Sad, Kraljevića Marka 11
mr Laslo Poljak, dipl.inž.tehnol.
Odgovorni projektant tehnoloških procesa
ADR sigurnosni savetnik
e-mail: laslo.poljak@izp.rs
Predlog sadržaja
Analize o zonama opasnosti /
Content Proposal for
Explosion Protection Document
dr Sonja Stefanov, dipl.inž.tehnol.
Visoka brodarska škola akademskih studija Beograd
e-mail: stefanov.sonja@gmail.com

## Slide 2: OBAVEZA IZRADE EPD-A (ANALIZA O ZONAMA OPASNOSTI)
Direktiva 1999/92/EC (ATEX 137). Direktiva je uvedena u našu praksu sa Uredbom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera.
Član 39 Zakona o zaštiti od požara,
Član 16 Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima „... sastavni deo tehničke dokumentacije za ...objekte je i Analiza zona opasnosti“.
Non Binding Guide, jedini dokument u kojem postoji predlog sadržaja;
Članu 16 Zakona[7]: „Analiza zona opasnosti izrađuje u skladu sa propisima, standardima i priznatim metodama”, što autorima izrade ne predstavlja preteranu pomoć u svakodnevnom radu.
Na jasno postavljeno pitanje se veoma retko dobija konkretan odgovor.

## Slide 3: PROBLEMI U PRAKSI
Svaki predlog gotovog rešenja izaziva kritiku (dobro poznat sindrom u našoj praksi – „ne znam kako treba ali znam kako ne treba“).
Postoje i mišljenja da nije poželjno standardizovati EPD u obliku upotrebljivog šablona ili oglednog primerka (template)
Ovaj rad takođe nema bilo kakvu ambiciju u tom pogledu.
Motiv: da posluži kao pomoć ili kao solidna osnova koju će svaki potencijalni korisnik izmeniti, dopuniti ili jednostavno prilagoditi svojim potrebama i primeniti u praksi.
Sublimacija nekoliko predloga - dobar način za postizanje saglasnosti oko suštine i forme EPD-a
Mora biti prihvatljiva za sve korisnike.

## Slide 4: DOSADAŠNJE ISKUSTVO (1)
Za nepunih 25 godina izrađeno je:
  Preko 60 Planova zaštite od požara;
  140 elaborata i projekata ZZP
  Preko 300 Analiza o zonama opasnosti u periodu od nepunih 25 godina;
Dobar prijem metodologije, kako od kolega, poslovnih partnera korisnika tako i od nadležnih organa koji daju saglasnost.
Dobar prijem bez primedbi na sadržaj kod inostranih osiguravajućih preduzeća koje prate naše poslovne partnere u poslu, kao i od preduzeća koja vrše eksternu korporacijsku kontrolu naših klijenata (Belgija, Francuska, Holandija, Španija, Škotska).
Ocena da Analiza predstavlja kvalitetan izvor upotrebljivih informacija u praksi.

## Slide 5: DOSADAŠNJE ISKUSTVO (2)
Posao koji je u početku bio u nadležnosti elektro struke, u našim uslovima čak otvoreno omalovažavan, sve dok se ne pojavi ozbiljan problem;
Veoma opasna logika: zabodi šestar, raširi ga što više, o posledicama neka neko drugi razmišlja.
Posledice takvog načina razmišljanja su bile vidljive u propisima iz 60-tih i 70-tih godina koji su dobrim delom tek nedavno izmenjeni.
Ta logika je na žalost i dalje prisutna u našoj praksi.
U početku dokument relativno skromne sadržine je danas pretvoren u veoma kompleksan elaborat, čija se sadržina dopunjava mesečno.
Procena rizika – veoma ozbiljan posao koji nas tek čeka.

## Slide 6: PREDLOG SADRŽAJA
Forma tehničke dokumentacije;
Analiza o zonama opasnosti korisnicima mora predstavljati koristan izvor upotrebljivih informacija;
Procenu rizika uraditi na sistematičan, objektivan i logičan način;
Bezbedan rad se mora sagledati u celosti;
Definisati zone opasnosti na kompromisan i bezbedan način;
Analiza mora biti urađena u formi otvorenog dokumenta.

## Slide 7
Harry Basset:
“Ne verujem da možete da obavite današnji posao jučerašnjim metodama, a da se tu zateknete i sutra.”
Količina potrebnih informacija će se vremenom povećavati, sadržaj i obim budućih Analiza o zonama opasnosti će vremenom biti sve veći. Sadržaj analize se u INSTITUTU menja i dopunjava na mesečnom nivou. To zahteva konstantnu posvećenost mlađih kolega praćenju i primeni aktuelnih informacija, odnosno permanentnom obrazovanju svih učesnika u poslu.